**深层肌肉刺激仪**

**产品原理：**

通过快速连续的机械振动作用于深部软组织，有效缓解组织粘连与过度兴奋，迅速分解炎症产物并促进新陈代谢，改善组织环境；同时感受器因不断受到振动刺激影响，从而抑制了疼痛传导。

**产品治疗作用：**1、促进血液循环和淋巴流动

2、缓解痉挛，减轻肌肉疼痛

3、消散瘢痕组织

4、减少乳酸堆积

5、组织变软和激活

6、加速损伤后康复

**技术参数：**

1. 手持式全金属材质治疗器，欧洲原装进口电机，进口传动结构件；
2. ★三种钛合金治疗头：20mm、25mm、35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；
3. ★治疗头振动频率为60Hz，即最高可达3600次/分钟；
4. 治疗头振幅6mm，误差±0.5mm；
5. 振动仪尺寸：245mm×150mm×54mm；
6. ★手柄直径：4.1cm；
7. 重量2.5kg,误差±0.2kg，具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作；
8. 标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解