动态血糖监测系统医用设备技术参数

| 名称 | 动态葡萄糖监测系统 |
| --- | --- |
| 血糖显示 | 实时显示 |
| 规格 | 传感器探头最宽处宽度不大于0.380mm，厚度不大于0.330mm，检测仪高95mm，宽60mm，厚16mm |
| 系统标准配置 | 扫描检测仪内置一个血酮仪+电源适配器+USB连接线+传感器组件包+传感器敷贴器+应用程序 |
| 传输方式 | 无线传输 |
| 血糖显示范围 | 2.2-27.8mmol/L |
| 传感器使用寿命 | 传感器可连续监测14天 |
| 是否需要指血校正 | 无需指血校正 |
| 提供测量值 | 不少于288个血糖值 |
| 系统存储容量 | 可存储90天葡萄糖数据 |
| 检测功能 | 血糖，血酮 |
| 信息提取器 | 将扫描检测仪连接至计算机，上传数据 |
| 是否防水 | 是 |