徐州市中医院超声医学科

购买高端彩超诊断设备（心脏方向）

设备关注要点如下:

- 分辨率：轴向分辨率、侧向分辨率、横向分辨率

- 灰阶

- 探测深度、帧频

- 彩色多普勒参数：彩色灵敏度、速度测量范围、角度依赖性

- 是否具备彩色多普勒微血流技术

- 操作界面设计是否简洁直观、易于理解和操作，探头的握持舒适度、操作按钮的布局是否合理

- 常规测量软件包，专科测量软件包

- 超声诊断设备作为医疗设备，必须确保对患者和操作人员的安全性

- 设备散热性能

- 机器有几个探头接口（是否全部激活）

- 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积、指夹式探头等

- 探头是否具备弹性成像功能、剪切波成像功能

- 是否具备超声造影功能

- 超声机器软件是否全部配套（机器备案表上的软件），软件升级是否免费

- 设备分期支付可以几年

- 设备的优势（对比其它品牌）

- 设备免费维保几年，之后每年维保费用，徐州有无工程师，设备出现故障，工程师多长时间能到现场

- 能否安排完全免费培训机会？几人次？

- 能否提供新设备科研方向规划（多中心课题等）

- 能否提供超声操作机房配套

- 是否具备耦合剂恒温加热

- 能否提供机器使用过程中干扰解决方案

- 是否以心脏超声检查功能为主

- 心脏探头是否具备：心肌应变成像技术（斑点追踪技术）、超声定位显微技术、实时三维经食管超声心动图技术、人工智能辅助成像技术、心脏超声造影技术、心肌弹性成像与血流成像融合技术、3D心脏成像技术等

- 应变定量、心脏运动定量负荷 、自动心功能定量分析、自动心肌运动定量分析、自动左室应变定量、二尖瓣导航定量分析等技术

- 是否具有人工智能定量高效解读心脏参数

- 签完合同，机器到位时间