徐州市中医院超声医学科

购买高端彩超诊断设备（便携式超声）

设备关注要点如下:

- 分辨率：轴向分辨率、侧向分辨率、横向分辨率

- 灰阶

- 探测深度、帧频

- 彩色多普勒参数：彩色灵敏度、速度测量范围、角度依赖性

- 是否具备彩色多普勒微血流技术

- 操作界面设计是否简洁直观、易于理解和操作，探头的握持舒适度、操作按钮的布局是否合理

- 常规测量软件包，专科测量软件包

- 超声诊断设备作为医疗设备，必须确保对患者和操作人员的安全性

- 设备散热性能

- 机器有几个探头接口（是否全部激活）

- 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积、指夹式探头等

- 是否具备弹性成像功能、剪切波成像功能

- 是否具备超声造影功能

- 超声机器软件是否全部配套（机器备案表上的软件），软件升级是否免费

- 设备分期支付可以几年

- 设备的优势（对比其它品牌）

- 设备免费维保几年，之后每年维保费用，徐州有无工程师，设备出现故障，工程师多长时间能到现场

- 能否安排完全免费培训机会？几人次？

- 能否提供新设备科研方向规划（多中心课题等）

- 能否提供超声操作机房配套

- 是否具备耦合剂恒温加热

- 能否提供机器使用过程中干扰解决方案

- 主机重量，主机系统启动时间、系统耐用性

- 是否配备可移动工作台车、具备多个探头接口

- 具备多种形式的图像输出接口，方便链接外部设备，如电脑等

- 便携式超声诊断仪内置电池理论使用时长

- 是否具备超声介入治疗、介入穿刺针增强功能

- 是否对床旁心血管检查有优势

- 便携式超声配备探头功能介绍

- 签完合同，机器到位时间