手术治疗车

| 器械名称 | 要求 | 规格（长宽高） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术开台车 | 承重100千克 | 1200*600*900/940 | 5个 |
| 器械车 | 双层带栏边、承重50千克 | 800*500*850/890 | 8个 |
| 气动升降台 |  |  | 4个 |
| 不锈钢污物车 | 单位，底座为不锈钢平台，上端带锁扣夹 | 700*500*950 | 3个 |
| 物资转运车 | 承重500千克，尾端焊接3个立柱+一根横杠 | 1400*700*500 | 2个 |
| 合计 |  |  | 共22个 |

1、颜色：不锈钢原色。

2、静音脚轮材质为ABS，踩刹稳定性好、耐用，防缠绕。

3、材质：304不锈钢，厚度1.2mm以上。

4、治疗车分两层,不要抽屉，围栏不带立柱。

5、布袋防水、防油、防静电、耐磨损。

6、治疗车焊接处表面光滑，无焊接凸起。

7、治疗车不锈钢底部内卷处不要留有缝隙，要求封闭。

8、治疗车不锈钢裁剪处精细打磨成钝条，避免刮伤。

9、保修期≥5年。

| 器械名称 | 要求 | 规格（长宽高） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器械车（双层） | 上层围栏650，中间间隔400 | 550*400*850 | 3个 |
| 平台推车 | 双层承重100千克 | 1080*550*850 | 1个 |
| 合计 |  |  | 4个 |

1、颜色：不锈钢原色。

2、静音脚轮材质为ABS，踩刹稳定性好、耐用，防缠绕。

3、材质：304不锈钢，厚度1.2mm以上。

4、治疗车分两层,不要抽屉，围栏不带立柱。

5、布袋防水、防油、防静电、耐磨损。

6、治疗车焊接处表面光滑，无焊接凸起。

7、治疗车不锈钢底部内卷处不要留有缝隙，要求封闭。

8、治疗车不锈钢裁剪处精细打磨成钝条，避免刮伤。

9、保修期≥5年