## 报价
材料检测报价
工程名称：徐州市中医院(彭城广场)门诊部装饰装修工程项目
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测单价 | 单位 | 检测数量 | 检测费
1 | 钢材（镀锌角铁、方管各一组） | 屈服及抗拉强度、伸长率 | 240 | 组 | 2
2 | 水泥 | 28天抗压强度、28天抗折强度、3天抗压强度、3天抗折强度、安定性、氯离子含量、凝结时间、表观密度 | 1430 | 组 | 1
3 | 建筑用砂（黄沙） | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 500 | 组 | 1
4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度、相对含水率 | 1330 | 组 | 1
5 | 阻燃板（墙面） | 燃烧性能B1、甲醛释放量 | 11500 | 组 | 1
6 | 墙砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数、外照射指数、内照射指数 | 1100 | 组 | 1
7 | 地砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数、外照射指数、内照射指数 | 1100 | 组 | 1
8 | 防水卷材（PVC） | 拉力、低温柔性、不透水性、延伸率、可溶物含量、热老化后低温柔性、耐水性（防水卷材吸水率）、搭接缝不透水性（浸水）、搭接缝不透水性（浸水）、搭接缝不透水性（浸水）、搭接缝不透水性（浸水）、搭接缝不透水性（无处理时）、搭接缝不透水性（热老化）、耐水性（外观）、接缝剥离强度（无处理时）、接缝剥离强度（热老化）、接缝剥离强度（浸水）、拉断伸长率、拉断伸长率、拉断伸长率、拉断伸长率、热老化后低温柔性 | 14600 | 组 | 1
9 | 纸面石膏板（9.5mm 厚） | 吸水率、断裂荷载 横向、断裂荷载 纵向、面密度、尺寸偏差、外观质量 | 1050 | 组 | 1
10 | 纸面石膏板（12mm 厚） | 吸水率、断裂荷载 横向、断裂荷载 纵向、面密度、尺寸偏差、外观质量 | 1050 | 组 | 1
11 | 吊顶轻钢龙骨（主龙、副龙） | 尺寸偏差（长度）、尺寸偏差（厚度）、平直度（侧面）、平直度（底面）、表面防锈（双面镀锌量）、力学性能 | 1480 | 组 | 1
12 | 内墙乳胶漆 | 在容器中状态、低温稳定性、施工性、干燥时间（表干）、耐碱性、涂膜外观、游离甲醛、挥发性有机化合物( VOC )含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 4160 | 组 | 1
13 | 聚合物防水砂浆 | 收缩率、粘结强度(28d)、抗折强度、抗压强度、抗渗压力（砂浆试件）（7d）、抗渗压力（砂浆试件）（28d）、初凝时间、终凝时间、吸水率 | 4400 | 组 | 1
14 | 内墙腻子粉 | 容器中状态、施工性、干燥时间（表干）、打磨性、初期干燥抗裂性、粘结强度(标准状态)、游离甲醛、挥发性有机化合物( VOC )含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 4500 | 组 | 1
15 | 隔墙龙骨 | 尺寸偏差（长度）、尺寸偏差（厚度）、平直度（侧面）、平直度（底面）、表面防锈（双面镀锌量）、力学性能 | 2720 | 组 | 1
16 | 镀锌钢管 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、镀锌层重量、镀锌层均匀性、状态调节 | 1500 | 组 | 1
17 | PVC排水管材 | 壁厚允许偏差、纵向回缩率、静液压强度（20℃，1h）、简支梁冲击、外径、状态调节 | 1320 | 组 | 2
18 | PVC排水管件 | 壁厚允许偏差、纵向回缩率、静液压强度（20℃，2h）、简支梁冲击、外径、状态调节 | 1320 | 组 | 2
19 | PPR给水管材 | 壁厚允许偏差、纵向回缩率、静液压强度（20℃，3h）、简支梁冲击、外径、状态调节 | 1320 | 组 | 2
20 | PPR给水管件 | 壁厚允许偏差、纵向回缩率、静液压强度（20℃，4h）、简支梁冲击、外径、状态调节 | 1320 | 组 | 2
21 | 电线 | 绝缘电阻(电缆)、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、电压试验、 | 4500 | 组 | 1
22 | 电缆 | 绝缘电阻(电缆)、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、电压试验、 | 4500 | 组 | 1
23 | 橡塑绝热制品（保温棉） | 导热系数、吸水率24h、表观密度、燃烧性能A1 | 5800 | 组 | 1
24 | 建筑用绝缘电工套管（JDG线管） | 尺寸（外径）、抗压性能、壁厚 | 900 | 组 | 1
25 | 开关 | 爬电距离、电气间隙、机械性能、正常操作、通断能力、绝缘材料的耐非正常热和耐燃（850℃、30s）、绝缘材料的耐非正常热和耐燃（650℃、30s）、绝缘电阻 | 3100 | 组 | 1
26 | 插座 | 防触电保护、接地电阻、绝缘材料的耐非正常热和耐燃（650℃、30s）、绝缘材料的耐非正常热和耐燃（850℃、30s）、拔出插头的最大拔出力级数2、拔出插头的最大拔出力级数3、拔出插头的最小拔出力级数2、拔出插头的最小拔出力级数3、电气强度、导线拉出力、正常操作 | 2200 | 组 | 1
报价单位：
日期：